## 2万以上
岱山医疗健康集团2026年设备集中采购市场调研表 （公示）
序号 | 品目代码 | 品目名称 | 预算金额 |  |  | 参数需求 | 采购单位
|  |  | 数量 | 单价 （万元） | 总金额 （万元）
1 | A02320700 | 电凝电切内窥镜 | 1 | 4 | 4 | 利用光学内窥镜的妇科手术. | 一院
2 | A02329900 | 冷刀宫腔镜 | 1 | 7.5 | 7.5 | 妇科宫腔镜含内窥镜、鞘套、闭孔器 | 一院
3 | A02322800 | 台式蒸汽灭菌器 | 1 | 5 | 5 | 手术室快速灭菌不锈钢内胆。 | 一院
4 | A02320700 | 鼻窦内窥镜 | 1 | 3 | 3 | 1.可高温高压灭菌，支持重复使用 2.集成光纤传输，用于连接冷光源 | 一院
5 | A02320300 | 动态心电图 | 4 | 2 | 8 | 用于病人动态24小时心电监测记录 | 一院
6 | A02320300 | 动态血压 | 1 | 2.5 | 2.5 | 24小时动态血压监测记录 | 一院
7 | A02320300 | 心电监护仪 | 2 | 3.5 | 7 | 基本生理参数监测 | 一院
8 | A02322100 | 血液透析机 | 4 | 13 | 52 | 病人血液透析装置（单泵） | 一院
9 | A02320900 | 中药熏蒸机（移动双头） | 1 | 3.8 | 3.8 | 1.双通道，配备两个喷头 2.喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，可满足不同体位治疗需求。喷头采用双腔隔热设计，保证喷汽均匀，不喷水 3.采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器 | 一院
10 | A02320200 | 儿童肺功能测定仪 | 1 | 3 | 3 | 1.准确度高，敏感度高，漂移少 2.可视化曲线显示 3.采用呼吸过滤器+抛弃式传感装置 4.免清洗免消毒，零点校正免日常校准 | 一院
11 | A02329900 | 黄金微针 | 1 | 75 | 75 | 1、输出频率在1MHz-4MHz,输出功率在0-45W. 2、输出模式支持连续、脉冲输出 3、屏幕配备≥15英寸的彩色触摸屏 | 一院
12 | A02320800 | 皮秒激光治疗仪 | 1 | 190-260 | 250 | 用于皮肤美容，祛除文身，治疗表皮色素疾病， | 一院
13 | A02320100 | 手术动力系统 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1.转速范围：2000～20000 r/min 2.转速精度：允许误差在 ±1% 范围内 3.转矩性能：维持额定转速12000 r/min时，转矩不小于 1.2 mNm；堵转转矩不小于 24 mNm 4.低噪音：运行时噪声不大于 50dB 5.内置电源：系统内置备用电源，外部供电中断时可无缝切换，持续工作不少于 12小时 | 一院
14 | A02321900 | 石蜡切片机 | 1 | 10 | 10 | 半自动石蜡切片机 | 一院
15 | A02322500 | 转运呼吸机 | 1 | 22 | 22 | 1、适用于成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持； 2、具有≥5英寸TFT电容触摸屏，并可切换白天或夜晚显示模式； 3、呼吸机整机重量轻 4、工作时间长， | 一院
16 | A02329900 | B超 | 1 | 150 | 150 | 除常规的超声检查外还需配备经食道超声探头 | 一院
17 | A02320300 | 绝缘检测仪 | 1 | 5 | 5 | 1、具有开机自检功能，可及时发现仪器问题，保证仪器的正常运行 2、可预先设置多个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要 3、具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2~20秒内设置高压可持续时间，有效保证各类带电器械的检测 4、具有声(蜂鸣器高音输出)、光(显示屏闪烁)、影(探测电极火花)三种方式同时报警提示 5、输出电压：0～5000 V可调 | 一院
18 | A02329900 | 输液系统（配备8个注射泵） | 1 | 3 | 3 | 1.可为站内输液泵/注射泵模块集中供电，并提供联机功能，且可将数据给出到医院系统。 2.具有三面环绕式报警灯带，可多角度发现报警 3.具有独立的内置锂电池，可单独给系统供电 4.任意输注模块之间具备联机功能，满足连续输液功能需求； 5.具备信息储存功能，自动储存多条事件记录 | 一院
19 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 沸腾清洗机 | 1 | 48 | 48 | 1、有效容积：≥200L 2、三级液位可调，适应不同清洗规模，节省能耗。 3、为防止设备意外断电无法判断舱内与夹层（如有）的压力，要求设备在外罩上安装有≥1个机械式压力表。 4、要求投标产品分类为第一类消毒产品。 5、整机原厂保修≥5年 | 二院
20 | A02321200 医用X线诊断设备 | 口腔CT机 | 1 | 35 | 35 | 1、空间分辨率最低≥1.5lP/mm.2、几何失真误差≤0.2mm.3、16bit灰阶输出，DICOM标准接口。4、脉冲曝光可选，具备防护剂量提示。5、金属伪影抑制算法，无严重环形伪影。需接入区域PACS系统 | 二院
21 | A02320300 医用电子生理参数检测仪 | 多功能心电监护仪 | 1 | 8 | 8 | 基本生理参数监测 | 二院
22 | A02320300 医用电子生理参数检测仪 | 病人监护仪 | 4 | 2.5 | 10 | 对患者心电、血压、呼吸、血氧、CO2、BIS等信息进行监测。 | 二院
23 | A02322500 急救和生命支持设备 | 除颤仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 用于手动除颤、监测心电等 | 二院
24 | A02320900 | 熏蒸床 | 1 | 4.5 | 4.5 | 熏蒸全身部位， | 中医院
25 | A02320900 | 中药熏蒸仪 | 3 | 1.5 | 4.5 | 单头 | 中医院
26 | A02320300 | 心电图机* | 1 | 3 | 3 | 六道自动分析 | 中医院
27 | A02329900 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 3 | 6 | 要求便携式 | 中医院
28 | A02320900 | 便携式吞咽功能治疗仪 | 1 | 2.7 | 2.7 | 适用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍治疗及训练、 | 中医院
29 | A02320900 | 冲击波治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 适用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗组件部位：冲击波源、控制器、控制系统、显示器 | 中医院
30 | A02321200 | 骨密度仪（双能X射线）★ | 1 | 15 | 15 | 双能X射线 X线管电压：高能：70KV，低能：45KV | 中医院
31 | A02321900 | 医用冰箱（双门） | 2 | 2 | 4 | 常规性 | 中医院
32 | A02320500 | 全数字超声显像诊断仪 | 1 | 5 | 5 | 穿刺、定位用，便携式 | 中医院
33 | A02320800 | 全自动中药贴敷一体机 | 1 | 6.5 | 6.5 | 全电动结构（电动滴注+电动成型）双罐结构，快速更换处方 | 中医院
34 | A02329900-其他医疗设备 | 中医舌面脉采集仪 | 1 | 12 | 12 | 1.具备舌象、面色、脉象采集及中医体质辨识功能 2.采用专业单反相机，像素要求大于1800万，支持微距拍摄和自动对焦 3.采用LED阵列光源，要求高频无闪烁 | 高亭
35 | A02321900-临床检验设备 | 五分类全自动血球分析仪+CRP | 1 | 12 | 12 | 1.数据存储量大 2.支持自动、手动进样和末梢血预稀释等多种模式 3.检测结果整合在同一张报告单 | 高亭
36 | A02329900-其他医疗设备 | 牵引床 | 1 | 4.98 | 4.98 | 1.微电脑控制，数码管显示牵引力、牵引时间等治疗参数 2.电子传感器检测设定值 3.具有坐式颈椎牵引装置，可多患者同时治疗 | 高亭
37 | A02329900 其他医疗设备 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 28.8 | 28.8 | 1、轴向分辨率不大于4.8um(光学）。 2、眼前节扫描模式：高清直线扫描、六线扫描，16mm全房角扫描。 3、OCT光路通过最小瞳孔直径：1.9mm。 4、屈光补偿范围不小于-30D~+30D | 衢山
38 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 吸顶式空气消毒器 | 7 | 0.7 | 4.9 | 1、直流无刷李鑫风机，低噪运行，整机噪音不大于45db(A). 2、人机共存标准，室内1小时均值不大于0.16mg/m3,无臭氧超标风险。 3、低温等离子+初效滤网，人机共存动态消毒。 4、等离子发生器终身免更换，仅定期清洗滤网。 | 衢山
39 | A02329900 其他医疗设备 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 1、微电脑控制输出，数码显示功率大小，终端输出功率0-30w调节。 2、控制面板采用触摸按键开关。 3、半导体激光严格同光格指示，治疗准确方便。 4、内置自动排烟装置，手术视野更清晰。 5、过流、过压、断水均自动保护，整机性能安全可靠。 | 衢山
40 | A02322500 急救和生命支持设备 | 除颤仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能 | 衢山
41 | A02320300 医用电子生理参数检测仪 | 病人监护仪 | 1 | 4 | 4 | 基本生理参数监测 | 衢山
42 | A02329900 其他医疗设备 | 光子治疗仪 | 1 | 15 | 15 | 1、治疗波段至少包含：560nm-1200nm. 2、出光控制方式：2种，手柄+脚踏控制。 3、脉冲串能量密度：10-48J/cm2，误差不大于±20%。 4、治疗头光学件寿命≥30万个光斑。 5、输出端面有冷却功能，制冷温度0-10℃可调，步进5℃。 | 衢山
43 | A02329900其他医疗设备 | 远程心电图机 | 1 | 2 | 2 | 1.导联根据导联线自动识别。三通道支持4芯、5芯、7芯各种导联制式 2.支持晚电位数据采集、支持向量心电数据采集 3.高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析，需接入区域PACS系统 | 长涂
44 | A02329900其他医疗设备 | 口腔综合治疗椅 | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.牙椅升降高度范围大 2.超短强弱吸管路设计 3.光源成熟 | 长涂
45 | A02329900其他医疗设备 | 肺功能 | 1 | 3 | 3 | 1.支持肺通气功能检查（包括FVC、VC、MVV等参数）和支气管舒张试验，并能实时显示流量容积（F-V）曲线 2.设备支持蓝牙数据传输，并配备综合信息管理系统软件 | 秀山
46 | A02329900其他医疗设备 | 制氧机 | 2 | 3 | 6 | 1.能稳定提供高浓度氧气的最大流量 2.具备断电、低/高压报警功能 | 秀山
47 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器 | 听力筛查仪 | 1 | 6 | 6 | 1.带有LED背光的彩色触摸屏控制 2. 具备TEOAE筛查 3.根据耳道容积自行校准刺激强度 | 秀山
897.68

## 2万以下
岱山医疗健康集团2026年设备集中采购市场调研表 （公示）
序号 | 品目代码 | 品目名称 | 采购 方式 | 预算金额 |  |  | 参数需求 | 采购单位
|  |  |  | 数量 | 单价 （万元） | 总金额 （万元）
1 | A02322500 急救和生命支持设备 | 婴儿培养箱 | 其他 | 1 | 2 | 2 | 具有温度控制与湿度调节功能，模拟子宫环境，给新生儿、早产儿创造适宜生长的环境，具有黄疸治疗功能 | 二院
2 | A02310300中药机械 | 中药煎药机 | 其他 | 1 | 0.85 | 0.85 | 密闭煎药 | 二院
3 | A02322700病房护理设备 | 营养泵 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 输注同时能进行恒温加热的肠内营养泵 | 二院
4 | A02322200 | 低频体外膈肌起搏器 | 其他 | 1 | 2 | 2 | 脉冲频率50Hz；脉冲宽度：200us | 中医院
5 | A02322700 | 便携式电动吸引器 | 其他 | 1 | 0.5 | 0.5 | 要求便携式、体积小，内置充电板。 | 中医院
6 | A02322700 | 气垫床 | 其他 | 10 | 0.1 | 1 | 常规型 | 中医院
7 | A02329900 | 电热恒温水槽 | 其他 | 1 | 0.4 | 0.4 | 采用优质不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，内胆与外壳间填充玻璃棉等绝热材料，起到保温、省电的作用 | 中医院
8 | A02320900 | 电针仪 | 其他 | 9 | 0.2 | 1.8 | 工作模式多，配备主机、电极、电源适配器和输出导线 | 中医院
9 | A02320900 | 吞咽神经与肌肉电刺激仪 | 其他 | 1 | 2 | 2 | 适用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍治疗及训练 | 中医院
10 | A02320900 | 神经肌肉电刺激仪 | 其他 | 2 | 0.9 | 1.8 | 由主机、输出电缆和电极组成，具有4路输出。 | 中医院
11 | A02320900 | 脑仿生电刺激仪 | 其他 | 1 | 1.8 | 1.8 | 主机、输出电极线输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式 | 中医院
12 | A02321900 | 医用冰箱（单门） | 其他 | 1 | 1 | 1 | 常规性 | 中医院
13 | A02322700 | 二道微量注射泵 | 其他 | 1 | 0.6 | 0.6 | 精度高，适用注射器规格多 | 中医院
14 | A02322700 | 转运吸痰机（带蓄电功能） | 其他 | 1 | 0.5 | 0.5 | 带蓄电功能 | 中医院
15 | A02329900 | 特定电磁波治疗仪 | 其他 | 14 | 0.07 | 0.98 | 适用于多种疾病的辅助治疗 | 中医院
16 | A02322700 | 肠内营养泵 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 输注同时能进行恒温加热的肠内营养泵 | 中医院
17 | A02320300 | 红外耳温计 | 其他 | 2 | 0.35 | 0.7 | 能快速、准确测量体温，续航久 | 中医院
18 | A02329900 | 红光治疗仪 | 其他 | 1 | 1.5 | 1.5 | 适用于造口门诊创口、伤口修复的红光治疗仪 | 中医院
19 | A02329900 | VSD负压引流装置 | 其他 | 1 | 0.5 | 0.5 | VSD 主机、负压吸引装置，模式：间歇式/连续式 | 中医院
20 | A02320300 | 医用干热消毒器 | 其他 | 1 | 0.6 | 0.6 | 具备干燥和高水平消毒功能，具备超温报警、超过限制温度自动中断等功能 | 中医院
21 | A02320300 | 人体穴位模型★ | 其他 | 1 | 1.5 | 1.5 | 全身穴位模型，尽量接近人体大小。 | 中医院
22 | A02329900-其他医疗设备 | 中频治疗仪 | 其他 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1、工作频率：1KHz-12KHz 2、输出电流：80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆）100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆） 3、调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz 4、调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5% 5、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。 6、治疗时间：1-99分钟（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出） | 高亭
23 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 其他 | 1 | 0.31 | 0.31 | 1.采用微电脑智能PID控温仪，LED数码管显示，控温精确。具备定时功能 2.采用背部加热与强制对流循环方式 3.具备超温报警、传感器断路/短路保护等安全功能 | 高亭
24 | A02329900-其他医疗设备 | 成人心肺复苏模拟人 | 其他 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.可显示模拟心脏搏动、模拟心电图、CPR操作动画及操作说明 2.可模拟生命体征 3.具备多种训练与考核模式 4.具备实时监测与反馈功能 | 高亭
25 | A02321900临床检验设备 | 医用冰箱 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 1.温度设置精度高 2.温度均匀度高 3.降温时间快 4.配备除湿措施 | 岱东
26 | A02320300医用电子生理检测仪器 | 血压计 | 其他 | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.采用 IntelliSense 智能充气技术，自动调整充气速度和袖带松紧度 2.提供听诊法测量模式 3.具备不规则脉波检测和身体移动检测功能，提高测量成功率 | 岱东
27 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 吸顶式空气消毒器 | 其他 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1、直流无刷李鑫风机，低噪运行，整机噪音不大于45db(A). 2、人机共存标准，室内1小时均值不大于0.16mg/m3,无臭氧超标风险。 3、低温等离子+初效滤网，人机共存动态消毒。 4、等离子发生器终身免更换，仅定期清洗滤网。 | 衢山
28 | A02320300 医用电子生理参数检测仪 | 电子血压计 | 其他 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.采用 IntelliSense 智能充气技术，自动调整充气速度和袖带松紧度 2.提供听诊法测量模式 3.具备不规则脉波检测和身体移动检测功能，提高测量成功率 | 衢山
29 | A02329900 其他医疗设备 | 药品抢救车 | 其他 | 2 | 0.6 | 1.2 |  | 衢山
30 | A05010101钢木床 | 不锈钢按摩床 | 其他 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 长涂
31 | A02329900其他医疗设备 | 电子血压计 | 其他 | 6 | 0.2 | 1.2 | 1.采用 IntelliSense 智能充气技术，自动调整充气速度和袖带松紧度 2.提供听诊法测量模式 3.具备不规则脉波检测和身体移动检测功能，提高测量成功率 | 长涂
32 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 红外线理疗灯 | 其他 | 1 | 2 | 2 | 1.通常覆盖近红外线 (760nm-1.5μm) 和远红外线 (4μm-1000μm) 2.具备定时功能、灯头调节功能 3.采用耐高温材料，并具备过热保护、防烫伤等安全功能 | 秀山
33 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 电子血压计 | 其他 | 5 | 0.31 | 1.55 | 1.采用 IntelliSense 智能充气技术，自动调整充气速度和袖带松紧度 2.提供听诊法测量模式 3.具备不规则脉波检测和身体移动检测功能，提高测量成功率 | 秀山
34 | A02329900其他医疗设备 | 裂隙灯显微镜 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 1.采用下光源设计，结构简洁、性能可靠，能满足视光和眼科基本诊察需要； 2.显微镜光路采用先进的交角式设计，可获得清晰图像； 3.镜片采用进口材料制作，保证高清晰度和亮度； | 秀山
35 | A02329900其他医疗设备 | 空气消毒机 | 其他 | 2 | 0.35 | 0.7 |  | 秀山
39.99